Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.11 	Tappventiler	1

PVB.12 	Väggvattenutkastare	1

PVB.2	Blandare	2

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	2

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	2

PVB.24	Disklådsblandare	2

PVB.25	Tvättstugeblandare	2

PVB.26	Tvättränneblandare	2

PVB.27	Spolblandare	2

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.11 	Tappventiler

TV 1		X

Avstängningsventil vägg, FM Mattsson

Ventilen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kromat vred, öppningsvinkel: 60° mellan öppen och stängd

- G 3/4 invändig för anslutning mot vägg

- Utlopp G ½ utvändig

- Skyddsmodul EB

- För skyddsmodul HD komplettera med vakuumventil 2981-5009 / 504 53 91

- Krom			FMM nr. 3500-5009, RSK 832 23 22

PVB.12 	Väggvattenutkastare

PVB.2	Blandare

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

PVB.24	Disklådsblandare

PVB.25	Tvättstugeblandare

PVB.26	Tvättränneblandare

PVB.27	Spolblandare