Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.11 	Tappventiler	1

PVB.12 	Väggvattenutkastare	1

PVB.2	Blandare	2

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	2

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	2

PVB.24	Disklådsblandare	2

PVB.25	Tvättstugeblandare	2

PVB.26	Tvättränneblandare	2

PVB.27	Spolblandare	2

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.11 	Tappventiler

TV 1		X

Avstängningsventil bänkmodell, FM Mattsson

Ventilen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kromat vred, öppningsvinkel: 60° mellan öppen och stängd

- Inlopp slät ände Ø 10 mm

- Utlopp G 1/2 utvändig

- Skyddsmodul EB

- För montage i bänkskiva, Hålmått Ø26-36 mm, skivtjocklek 0-50mm

- Krom			FMM nr. 3500-0009, RSK 832 23 21

PVB.12 	Väggvattenutkastare

PVB.2	Blandare

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

PVB.24	Disklådsblandare

PVB.25	Tvättstugeblandare

PVB.26	Tvättränneblandare

PVB.27	Spolblandare